| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |  |

ΕΡΓΟ «Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας»

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Παροχή Διευκρινήσεων επί της διακήρυξης του έργου «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» μετά από σχετικό ερώτημα της Εταιρείας  vidavo  ΗΕΑLTH TELEMATICS.

ΣΧΕΤ.: «Το υπ’ αρ.2285/30.4.2014 έγγραφό της Εταιρείας  vidavo  ΗΕΑLTH TELEMATICS ως κάτωθι:

ΠΡΟΣ: Δήμο Kισσάμου, Τμήμα Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων επί της διακήρυξης του έργου με τίτλο: «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 30/04/2014

Αρ. Πρωτ.: ΕΞ. 2285

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΒΙΞΟΩΕΖ-ΥΤΑ Διακήρυξη σας και στα πλαίσια χορήγησης διευκρινήσεων επί των

όρων της διακήρυξης διενέργειας του ανοικτού – διεθνούς διαγωνισμού του έργου με τον τίτλο

«Πολυκαναλικό Σύστημα Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας», σας γνωστοποιούμε τα εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Στο Μέρος Α΄ και συγκεκριμένα στην παράγραφο Α.3.3. Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων

(Υποσυστημάτων, Εφαρμογών), σελ. 39, αναφέρεται πως απαιτείται η χρήση πολυσυσκευής :

«Οι ιατρικές συσκευές, που θα υπάρχουν διαθέσιμες θα είναι:

• Μια πολυσυσκευή με δυνατότητα μέτρησης των ακόλουθων φυσιολογικών παραμέτρων: πίεση του αίματος,

1-lead ECG, αριθμό σφυγμών, κανονικότητα καρδιακού ρυθμού (regularity), κορεσμό οξυγόνου (SpO2),

αναπνευστικό ρυθμό (respiratory rate), καθώς και θερμοκρασία σώματος»

ενώ στο Μέρος Γ’ και στον πίνακα συμμόρφωσης, σελ. 160, αναφέρετε ότι απαιτείται Έξυπνη Συσκευή

Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Σταθμών Προληπτικής Ιατρικής (4 τμχ).

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται πολυσυσκευή ή σετ αυτόνομων συσκευών.

Οι αυτόνομες συσκευές ενδείκνυνται για μεγαλύτερη αυτονομία και ευχρηστία, συγκριτικά με μια

πολυσυσκευή (όλα σε 1), διότι σε περίπτωση που καταστραφεί ή παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα κρίνεται

2

συνολικά μη λειτουργική και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί καμία λειτουργία της (μέτρηση πίεσης,

θερμοκρασίας, αναπνοές κτλ) μέχρι να αντικατασταθεί.

ΕΡΩΤΗΜΑ

2. Στο Μέρος Γ, και συγκεκριμένα στον πίνακα συμμόρφωσης «C3.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης

Δεδομένων Υγείας (απομακρυσμένη συλλογή δεδομένων υγείας)» στο σημείο 7.5 (σελ. 159) αναφέρεται:

7.5 Εύρος συχνότητας 0.05-40Hz

Δεδομένου ότι, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τα επιστημονικά δεδομένα, ο καρδιακός ρυθμός που

κυμαίνεται μεταξύ 30 - 180 παλμών ανά λεπτό, έχει φασματικό περιεχόμενο από 0,5 Hz έως 3,00 Hz, για τη

σωστή δειγματοληψία του καρδιακού σήματος μιας απαγωγής σύμφωνα με το θεώρημα του Nyquist

απαιτείται η καταγραφική συσκευή, δηλαδή ο ηλεκτροκαρδιογράφος ή η συσκευή μέτρησης καρδιακού

ρυθμού, να έχει εύρος συχνοτήτων 6 Hz. Συνήθως στην πράξη οι συσκευές αυτές έχουν μεγαλύτερο εύρος,

λόγω περιορισμών σχεδιασμού και κόστους. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικότερα για συσκευές που

προορίζονται για χρήση από τον ασθενή, επειδή τα επίπεδα θορύβου στην περίπτωση αυτή είναι αυξημένα,

συνίσταται κατά το δυνατόν μικρότερο εύρος συχνοτήτων.

Στην αγορά για εφαρμογές αντίστοιχης χρήσης συνιστώνται συσκευές με εύρος συχνοτήτων 0,05 - 30 Hz

δεδομένου μάλιστα ότι τα επίπεδα θορύβου είναι χαμηλότερα σε καταγραφικές συσκευές μικρότερου

εύρους συχνοτήτων - και άρα ένας καρδιογράφος με εύρος συχνοτήτων 0,05 - 30 Hz είναι καλύτερος από

ένα αντίστοιχο με εύρος 0,05 - 40 Hz.

Κατά συνέπεια, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι συσκευές με εύρος ζώνης 0,05 - 30 Hz γίνονται

αποδεκτές και καλύπτουν την συγκεκριμένη προδιαγραφή (δεδομένου μάλιστα ότι παρουσιάζουν

πλεονεκτήματα έναντι αυτών μ εύρος ζώνης 0,05 - 40Hz που αναφέρονται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Πατσιούρα Ειρήνη

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ

Aπαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας , σας κάνομε τις κάτωθι διευκρινήσεις.

Eρώτημα Α.

Τόσο στο Μέρος Α. της διακήρυξης παράγραφος Α.3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων όσο και στο Μέρος Γ. Πίνακες Συμμόρφωσης, πίνακας C3.2 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Κινητών Μονάδων και Σταθμών Προληπτικής Ιατρικής αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η απαίτηση είναι για μία ενιαία φορητή πολυσυσκευή, η οποία θα διευκολύνει το έργο των κινητών μονάδων και των σταθμών προληπτικής ιατρικής.

 
Ερώτημα Β.

Από έλεγχο της αγοράς για συσκευές αντίστοιχης χρήσης έχει διαπιστωθεί ότι η πλειονότητα των συσκευών αυτών καλύπτουν την προαναφερόμενη απαίτηση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε και κανένα σχετικό σχόλιο κατά την περίοδο διαβούλευσης η συγκεκριμένη απαίτηση 7.5 του πίνακα συμμόρφωσης C3.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας , παραμένει ως έχει.

ΜΠΕΝΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ